## A
演習課題A
① ピペットで、以下の蒸留水を取り、その重さを0.0001gの精度で求めなさい（マイクロマンの場合、グリセリン）。
② ＊印のついた２つのデータについて、差があるかどうか、有意差の検定をおこないなさい。
③ AとFの測定の結果を使って、蒸留水・グリセリンの密度をそれぞれ計算しなさい。
ピペットの操作回数
| ピペット種 | 量り取る量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 |  | Slope
A | 100 | 5
|  | 10 | [14 empty] | Y-Intercept
20
|  | 40 | [14 empty] | Correlation Coefficient
80
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 |  | Slope
B | 1000 | 10
|  | 40 | [14 empty] | Y-Intercept
160
|  | 640 | [13 empty] | * | Correlation Coefficient
|  | 645 | [13 empty] | *
1000
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 |  | Slope
C | 200 | 10
|  | 20 | [14 empty] | Y-Intercept
40
|  | 80 | [13 empty] | * | Correlation Coefficient
|  | 81 | [13 empty] | *
160
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 |  | Slope
D | 20 | 1
|  | 2 | [14 empty] | Y-Intercept
4
|  | 8 | [13 empty] | * | Correlation Coefficient
|  | 9 | [13 empty] | *
16
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 |  | Slope
E | 2 | 0.1
|  | 0.2 | [14 empty] | Y-Intercept
0.4
|  | 0.8 | [14 empty] | Correlation Coefficient
1.6
| 高粘度用マイクロマン |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 |  | Slope
F | 100 | 20
|  | 40 | [14 empty] | Y-Intercept
80
Correlation Coefficient

## B
演習課題B
① ピペットで、以下のメチレンブルー液を取り、1mLの蒸留水に希釈し、その吸光度を求めなさい。
② 量り取った値を横軸に、縦軸に吸光度をとって、グラフに描き、最小二乗法で回帰直線の傾きとY切片を求めなさい。
ピペットの操作回数
| ピペット種 | 量り取る量 | 1 | 2 | 3
| 20 | 1 |  |  |  | Slope
2
|  | 4 |  |  |  | Y-Intercept
8
|  | 9 |  |  |  | Correlation Coefficient
16
|  |  | 1 | 2 | 3
| 2 | 0.1 |  |  |  | Slope
0.2
|  | 0.4 |  |  |  | Y-Intercept
0.8
|  | 1.6 |  |  |  | Correlation Coefficient

## C
演習課題C
① 電子表示式のノギスで、スライドガラス（A～＊）の狭い方の幅を、複数回、複数試料で計測して、その平均・標準偏差・標準誤差を求めなさい。
② 電子表示のマイクロメーター（厚み計測用）で、カバーガラス(A～＊）の厚みを、複数回、複数試料で計測して、その平均・標準誤差を求めなさい。
測定回数
| スライドガラス幅 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
全体
測定回数
| カバーガラス厚 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
全体